      MBIO-energiteknik AB

Utbyte av fläkt

Med denna  fläkt följer en tätningsplåt som monteras i samma fästhål som fläkten, kabelanslutning: röd till höger (jämte den röda kabeln till elektromagneten)

Och blå till vänster.

Effekten på brännaren kan gå upp något eftersom det blir tätare runt fläkten, detta går att åtgärda om så önskas med en större springa vid tätningsplåten eller använd fläkten helt utan tätningsplåten.




2007-10-11

