      MBIO-energiteknik AB

Injustering av effekt

Effekten justeras normalt med draget (dragbegränsare) men det går också att påverka effekten med hjälp av lufttrycket till rotorn (primärluften).

Detta ändras med hjälp av skruvar som sitter på det rektangulära röret bakom fläkten (markerat med rött på bilden), ju fler skruvar som är monterade ju högre effekt.

Det finns också en plåt vid fläkten (sitter i samma skruvar) som går att demontera för lägre effekt.


[image: image1.png]



2007-01-24

_1231157038

