       MBIO-energiteknik AB

Borritning fotocellrör


[image: image1.wmf]ovansida

ø 10,0 mm

56 mm

148 mm


Det stora hålet borras med 10mm borr Eftersom hålet är nära fallröret så måste borrförlängare användas, brännarhuset är hårt så använd lågt varvtal och ganska hårt tryck vid borrning.

Det lilla hålet strax nedanför kan borras med 4,2 om röret skall fästas i locket med t ex blindnit.

Gemla 2006-09-28

MBIO – energiteknik AB

Tel:  0470-67 100


Industriv 18


Fax: 0470-67 150
Bankgiro 5279 - 9111

360 32  Gemla  


E-post: info@mbio.se
Org.nr      556574-5444

www.mbio.se



F-skattebevis finns 

_1224931045.pcx

