       MBIO-energiteknik AB

Kvittensrelä.
Relät är till för att skydda tändelementet vid spänningsbortfall till tändfläkten.

Relät monteras enligt bilden nedan.

De röda trådarna monteras på samma skruvplint som tändfläkten (den mindre fläkten plint 4 och 5 inringat till höger).

De blå trådarna monteras på skruvplint 4 och 5 (inringat till vänster). Byglingen som sitter på denna plats skall tas bort helt.


[image: image1.png]



Gemla 2006-09-05

MBIO – energiteknik AB

Tel:  0470-67 100


Industriv 18


Fax: 0470-67 150
Bankgiro 5279 - 9111

360 32  Gemla  


E-post: info@mbio.se
Org.nr      556574-5444

www.mbio.se



F-skattebevis finns 

_1225870473.psd

