       MBIO-energiteknik AB

Brandcell.

Vi har tidigare varnat för att elda med dåligt drag eftersom då gengassmällar kan uppstå med fara för bakbrand som följd.

Detta skydd är ett komplement som är till för att stoppa ev. brand i transportskruv så att den inte fortsätter ner mot förrådet. Vi kan inte garantera dess funktion men i alla tester vi gjort så kväver den effektivt elden som då slocknar. Det är viktigt att inte ha brännbara föremål i brännarens eller transportskruvens närhet eftersom detta ökar brandrisken väsentligt. Det går givetvis utmärkt att montera fler vid längre transportskruvlängder.

Plåthalvorna monteras runt transportskruvhöljet med bifogade skruvar, skyddet bör monteras så att det blir ca 40 cm av höljet synligt mellan det blå röret och skyddet. Vinkeln på skyddet får inte överstiga 45 grader eftersom den då kan fungera som skorsten och dra igenom syre.

[image: image1.jpg]



2006-09-05 

