      MBIO-energiteknik AB

Montering av rökgasfläkt

Rökgasfläkten skall placeras på toppen av skorstenen så att sotaren enkelt kan ta bort den vid sotning.

Vanligtvis görs en övergång på ca 30cm ifrån rökgasfläkten som är diameter 125 mm till skorstenens innerdiameter så att den kan stickas ner i skorstenen.

Fläkten får inte placeras så den kan suga rökgaser ifrån intilliggande rökkanaler.

Elanslutning ska ske av behörig elektriker. Fläkten kopplas till styrsystemet på någon av de lediga utgångarna nere till höger på kortet. 2, 3 eller 4.

Fläkten ger normalt ett tillskott på ca 10 pa undertryck vilket brukar räcka mer än väl så det är att rekommendera att använda dragbegränsare eftersom skorstenen hjälper till olika mycket beroende på utetemperatur.




2007-10-11

